|  | УТВЕРЖДЕНО Директор МУП «Курскводоканал» __________ Цуканов Н.А. от «____» __________ 2013 г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для участия в запросе цен на право заключения ДОГОВОРА

на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

для НУЖД МУП  «КУРСКВОДОКАНАЛ»

1. Общий порядок проведения запроса цен регламентируется Положением о размещении заказов на поставку материалов и оборудования, выполнение работ и услуг для нужд МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ».

2. Состав конкурсной документации

Конкурсная документация включает в себя:

- настоящую Инструкцию (общие положения);

- информационную карту (частные положения);

- форму заявки на участие в запросе цен (далее - конкурсная заявка) (Форма 1);

- форму анкеты участника размещения заказа  (Форма 2);

- форму доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи (Форма 3);

- форму предложения участника, отражающую ценовые условия выполнения договора (Форма 4);

- проект договора.

Предполагается, что участник размещения заказа ознакомится со всей конкурсной документацией.

Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям конкурсной документации, не допускаются к участию в конкурсе в соответствии с решением конкурсной комиссии.

3. Порядок предоставления конкурсной документации

1. Конкурсная документация размещается на официальном сайте в сети Интернет:  www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) и сайте МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ» www.vodokanal-kursk.ru .

2.  Участник размещения заказа (далее – участник) может ознакомиться с конкурсной документацией на официальном сайте либо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение заказа (далее – организатор конкурса), на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

4. Требования к  форме и содержанию заявки

Участник запроса цен подает заявку на участие в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается предмет запроса цен указанный в Информационной карте.

Заявка прошнуровывается, нумеруется и заверяется печатью организации.

Один участник может представить только одну заявку на участие в запросе цен.

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе цен, независимо от результатов конкурса.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений, а также не соответствие требованиям Информационной карты и требований к форме и содержанию заявки является основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в запросе цен. При этом, в случае недостоверности сведений содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки на участие в запросе цен, такой участник может быть отстранен заказчиком, конкурсной комиссией от участия в запросе цен на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

Заявка должна содержать документы и сведения, указанные в Информационной карте.

Верность копий документов, представляемых, в составе заявки на участие в запросе цен должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса, если иная форма заверения не была установлена настоящей конкурсной документацией  и нормативными правовыми актами РФ. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника конкурса.

Цена договора, предлагаемая участником запроса цен, не может превышать начальную цену  договора, указанную в Извещении.  В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа  превышает начальную цену договора, Конкурсная комиссия вправе не допускать соответствующего участника размещения заказа к участию в запросе цен.

5. Порядок, место и даты начала и окончания срока подачи заявок

Конкурсные заявки должны быть доставлены участниками в сроки и по адресу, указанному в Информационной карте.

Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в запросе цен, в порядке поступления конвертов с заявками.

В день окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе цен, после объявления присутствующим представителям участников запроса цен о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

6. Требования к участникам размещения заказа

При размещении заказа путем проведения запроса цен устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом торгов;

2.  Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в запросе цен;

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, размещенном на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы по адресу www.fas.gov.ru .

6. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ».

7. Соответствие участника размещения заказа требованию по стажу работы - не менее трех лет со дня  государственной регистрации участника размещения заказа.

7. Порядок и срок отзыва и изменения заявок

Участник, подавший конкурсную заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до начала процедуры вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Начало процедуры определяется вскрытием первого конверта с конкурсной заявкой.

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после начала процедуры вскрытия конвертов.

Изменение конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, оформлено и доставлено в соответствии с требованиями конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение". Изменения в конкурсную заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки не осуществляется, если эти изменения или уведомление поступили непосредственно на заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками, но до начала процедуры  вскрытия конвертов. При этом факт поступления  изменений и уведомлений об отзыве конкурсной заявки фиксируется в протоколе вскрытия конвертов.

Отзыв конкурсных заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки.

8. Разъяснение положений конкурсной документации

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, заказчик обязан в письменной форме направить разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня, со дня направления разъяснения по запросу участника, такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, на сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно менять ее суть.

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен

Публично  (день, место и время указаны в Информационной карте), конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе цен.

Участники, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, до начала процедуры должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

В день вскрытия конвертов с конкурсными заявками, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в информационной карте, конкурсная комиссия объявляет присутствующим  участникам о возможности подать конкурсные заявки, изменить или отозвать поданные конкурсные заявки до вскрытия конвертов.

С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать конкурсные заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

В первую очередь, конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с конкурсными заявками.

При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия  вскрывает конверт с заявкой такого участника и возвращает его участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на  процедуре вскрытия конвертов с заявками, под роспись.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на  процедуре вскрытия конвертов с заявками, конверт возвращается такому участнику под роспись или заказным письмом.

Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

Наименование и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в запросе цен которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов  с заявками на участие в запросе цен.

При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от участников представления разъяснений положений, представленных ими  документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

10. Критерии оценки  заявок, порядок оценки  и  сопоставления заявок на участие в запросе цен

Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок участников запроса цен в целях определения победителя конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными  в Информационной карте.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в запросе цен, присваивается порядковый номер относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник запроса цен, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

11. Заключение договора.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю запроса цен уведомление о признании победителем  и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

Участник запроса цен, признанный победителем, обязан предоставить заказчику подписанный проект договора в 7-дневный срок.

В случае если победитель запроса цен в срок, предусмотренный настоящей конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный договор, победитель запроса цен признается уклонившимся от заключения договора и вносится в реестр недобросовестных поставщиков МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ».

В случае если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником запроса цен, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника запроса цен, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным на условиях, указанных в коммерческом предложении данного участника запроса цен.

Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету запроса цен возникают после подписания договора.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной документации.

В случае противоречия между условиями инструкции участника запроса цен и положениями информационной карты, информационная карта имеют преобладающую силу.

| № | Положения информационной карты |
| --- | --- |
| 1. Предмет договора: | Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре |
|  | № | Товар | Требования | Кол-во, шт |
|  | 1 | техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре | ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ТО И ППР 1. Принятию на ТО и ППР предшествует первичное обследование установки пожарной автоматики на объекте с целью определения ее состояния. 2. Основанием для проведения Исполнителем первичного обследования является письмо-заявка Заказчика. 3. После получения письма-заявки Исполнитель обязан: - согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования; - организовать проведение первичного обследования в течение десяти дней с момента получения заявки. О результатах обследования информировать территориальные органы управления ГПС. 4. Для участия в комиссии по проведению обследования Заказчик обязан: - пригласить представителей территориального органа управления ГПС, специализированной организации, проводившей монтаж и наладку установки пожарной автоматики на данном объекте; - представить комиссии эксплуатационные документы на установку пожарной автоматики, проект (акт обследования), комплект приемосдаточных документов в соответствии с действующими строительными нормами на монтаж; - оформить допуск Исполнителю и представителям других организаций, участвующим в первичном обследовании, на территорию объекта; - обеспечить, при необходимости, Исполнителя средствами подъема на высоту и средствами индивидуальной защиты согласно Правилам техники безопасности, действующим на объекте; - проинструктировать перед началом работы представителей Исполнителя по Правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте. 5. Исполнитель обязан: - направить на первичное обследование квалифицированных специалистов, аттестованных по "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"; - соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика. 6. По результатам обследования составляется Акт первичного обследования систем пожарной автоматики и Акт на выполненные работы при первичном обследовании (Приложение 1, формы 0, 1). 7. На установку пожарной автоматики, находящуюся в неработоспособном состоянии, оформляется дефектная ведомость (Приложение 1, форма 2). 8. Факт приема Исполнителем установки пожарной автоматики на ТО и ППР оформляется двухсторонним договором с Заказчиком. 9. После заключения договора на ТО и ППР Исполнитель заполняет паспорт установки пожарной автоматики (Приложение 1, форма 3), оформляет в 2 экземплярах Журнал регистрации работ на ТО и ППР (Приложение 1, форма 4), График проведения ТО и ППР (Приложение 1, форма 5), Технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики (Приложение 1, форма 6). 10. Перечень технических средств, входящих в установку пожарной автоматики и подлежащих ТО и ППР, приведен в Приложении 1, форма 7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТО и ППР 1. Работы по ТО и ППР должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ППР (Приложение 1, форма 5), согласованным с Заказчиком. 2. Для устранения отказа установок пожарной автоматики в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные в договоре. В случае возникновения отказа в работе системы пожарной автоматики по вине Заказчика все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению работоспособности системы, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставляемому счету. 3. Исполнитель должен по вызову Заказчика немедленно отбыть на объект для устранения отказа системы пожарной автоматики, могущего повлечь за собой нанесение большого материального ущерба (угроза затопления системой пожаротушения, порча материальных ценностей и т.п.), гибель людей, а также на особо важные и ценные объекты, определяемые на местах органами управления ГПС по согласованию с Администрацией субъектов Федерации. Заказчик до прибытия Исполнителя должен принять меры по приостановке или уменьшению действия факторов, наносящих ущерб. 4. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в журнале учета вызовов (Приложение 1, форма 8 - не приводится). 5. Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя (Приложение 1, форма 4). 6. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожарной автоматики должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон. Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам. Записи должны констатировать следующий вывод: "Установка (установки) пожарной автоматики сдана (сданы) Заказчику в исправном и работоспособном состоянии в автоматическом режиме и готова (готовы) к использованию по назначению". 7. В Журнале регистрации работ по ТО и ППР должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя ответственным лицом Заказчика. 8. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. 9. В случае отключения Заказчиком части или всей системы пожарной автоматики, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО и ППР, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО и ППР (Приложение 1, форма 4), уведомив территориальный орган управления ГПС. 10. Расчеты проводятся на основании выполненных работ, записанных в Журнале регистрации работ по ТО и ППР. Порядок расчетов оговаривается в особых условиях по договору. 11. Время на переезды от места работы Исполнителя к Заказчику определяется на основании фактических затрат, утвержденных приказом руководителя предприятия Исполнителя. 12. В течение срока действия договора Исполнитель и Заказчик наделены следующими правами и обязанностями: Права Исполнителя: - прекратить работы по ТО и ППР в случае невыполнения Заказчиком условий договора. О прекращении работ в обязательном порядке должен быть проинформирован территориальный орган управления ГПС. Обязанности Исполнителя: - проводить ТО и ППР в полном объеме, предусмотренном регламентами, в установленные сроки; - проводить ТО и ППР персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств, под контролем Заказчика; - соблюдать внутри объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у Заказчика; - информировать территориальные органы ГПС об отказах и срабатывании систем пожарной автоматики. | 16 |
| 2. Срок поставки: | 01 января-31 декабря 2014 г. |
| 3. Максимальная (начальная) цена договора: | 331 584,00 руб. с НДС Для участников, работающих по упрощенной системе налогообложения – 281 003,40 руб. |
|  | Цена остается неизменной в течение всего срока действия договора. Предложения участников запроса цен не должны превышать начальную цену договора. Предлагаемая участником стоимость затрат указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью. При снижении начальной (максимальной) цены договора подряда участник предоставляет в обязательном порядке локальный сметный расчет в соответствии с предложенной ценой, согласованный в установленном порядке. |
| 4. Порядок формирования цены: | Предложения участников запроса цен не должны превышать начальную цену договора. В цену, включаются расходы по оплате НДС и всех необходимых налогов, пошлин и сборов, а также все издержки, расходы, подлежащие уплате в связи с выполнением условий договора Если один из участников запроса цен работает по упрощенной схеме налогообложения (без НДС), то ценовые предложения других участников также будут рассматриваться без НДС. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты | В безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится на основании выставленных Поставщиком счетов. |
| 6.Качество поставляемого товара | См. требование 1 |
| 7. Место поставки: | г. Курск, ул. Кирова 9 |
| 8. Заказчик: | МУП «КУРСКВОДОКАНАЛ» |
| 9. Адрес заказчика: | 305000, г. Курск, ул. Кирова,9 Тел./факс: (4712) 51-42-28, 560271 e-mail: bokinov_wkx@mail.ru Контактное лицо: Бокинов Дмитрий Вадимович |
| 10. Место подачи заявок: | 305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 9 |
| 11. Даты начала и окончания срока подачи заявок: | с 09 часов 00 минут «18» декабря 2013 г. до 15 часов 00 минут «23» декабря 2013 г. |
| 12. Дата, время и место вскрытия конвертов: | г. Курск, ул. Кирова, д. 9 «24» декабря 2013 г. в 10-00 |
| 13. Перечень документов, обязательных для включения в конкурсную заявку: | 1) конкурсная заявка (приложение №1); 2) анкета участника запроса цен (приложение №2); 3) доверенность, подтверждающая полномочия лица, присутствующего на процедуре вскрытия конвертов (приложение № 3); 4)предложение участника, отражающее ценовые условия выполнения договора на бланке предприятия (приложение №4); 5) сертификаты соответствия, ГОСТ, ТУ; 6) выписка из единого государственного реестра юридических лиц не старше 6 мес.; 7) копия свидетельства о государственной регистрации; 8) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр; 9) Копия Устава, положения, учредительного договора. В случае отсутствия в конверте какого-либо из вышеперечисленных документов Конкурсная комиссия вправе отклонить Заявку данного Участника |
| 14. Критерии оценки и сопоставления заявок: | Цена контракта с учетом налогов - не менее 30%; Качество товара - не менее 25%; Квалификация участника - не менее 25%; Сроки поставки товара - не менее 10%; Возможность отсрочки платежа - не менее 10%. |

Форма №1

Заказчику  Конкурса

В МУП «Курскводоканал»

ЗАЯВКА

на участие в запросе цен на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для МУП «Курскводоканал

«_____»_________201_г.

Заявитель _______________________________________________________________________,

(фирменное наименование (наименование) организации с указанием организационно-правовой формы)

Адрес места нахождения: __________________________________________________________________,

Почтовый адрес: __________________________________________________________________________,

зарегистрированное _____________________________________________________________________________________,

(реквизиты документа о государственной регистрации заявителя,

_____________________________________________________________________________________,

наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица)

ОГРН ________________________________________________________________________________,

в лице _______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)

действующего на основании _____________________________________________________________________________________,

(наименование документа с указанием реквизитов)

заявляет о своем намерении участвовать в запросе цен на Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре для  МУП «Курскводоканал» и обязуется:

1)соблюдать требования Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, а также условия Конкурса, установленные Конкурсной документацией и содержащиеся в извещении о его проведении;

2) в случае признания победителем запроса цен заключить договор поставки.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней

документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники, представившие недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в запросе цен или отстраняются от участия в запросе цен на любом этапе его проведения.

С порядком проведения запроса цен, установленным Конкурсной документацией, ознакомлены и согласны.

К заявке на участие в запросе цен прилагаются документы, предусмотренные Конкурсной

документацией и извещением, согласно описи на ________ стр.:

Адрес Заявителя (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах

рассмотрения предоставленной Организатору заявки и документов, а также контактный телефон, факс заявителя,E-mail):

Участник размещения заказа (или уполномоченный представитель в соответствие с доверенностью)

_____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

МП

________________________(ФамилияИ.О.)

Форма № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ Ф.И.О. участника размещения заказа -физического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Паспортные данные для участника размещения заказа - физического лица |  |
| З. ИНН, КПП. ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа |  |
| 4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа |  |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа |  |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. БИК |  |

Форма № 3

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ

ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

___________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

_________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________«____»__________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

в запросе цен на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, проводимом МУП «Курскводоканал»

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии

необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с

выполнением поручения, давать разъяснения положений представленных конкурсных заявок.

Подпись ___________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)

____________________ удостоверяем.

( Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

_________________________ ( ___________________ )

(подпись)                                (ФИО)

Форма № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

об условиях исполнения договора на __________________________

Изучив конкурсную документацию запроса цен на оказание услуг по __________________________________________________________________________________, мы

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)

уполномоченного, в случае признания нас победителем запроса цен, подписать договор, согласны выполнить договор на поставку техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями Конкурсной документации и на условиях, изложенных в данном предложении:

1.Наименование услуг

__________________________________________________________________________________

2. Цена оказываемых услуг

___________________________________________________________________________________

3. Сроки оказания услуг

___________________________________________________________________________________

4. Срок предоставления гарантий качества ______________________________________________

5. Прочее

___________________________________________________________________________________

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

________________________

(подпись) МП(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (УСЛУГ)

г. Курск                                                                                                                                                       «___»____________20__ г.

МУП «Курскводоканал», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Цуканова Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цели договора

  - По настоящему договору «Исполнитель» обязуется выполнить  на свой  риск в соответствии с заданиями «Заказчика» указанные в настоящем договоре работы (услуги), сдать результат работы «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы (услуги) в размере, указанном в настоящем договоре.

Работы (услуги), выполняемые «Исполнителем»: техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на следующих объектах муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Курска».

- Здание водопроводной насосной станции и здание охранного помещения водозабора «Северный»;

- Здание склада, ул. Кавказская, 39 А;

- Гараж, ул. Кавказская, 39 А;

- Здание ЦРМ и проходной, ул. Кавказская, 39 А;

- Здание канализационной насосной станции №1, гараж, здание мастерской, здание подсобных помещений (бытовка для слесарей), расположенные по адресу г. Курск, ул. 1-я Прогонная, 3

- Здание водопроводной насосной станции и здание проходной расположенные по адресу г. Курск, ул. Вишневая;

- Гараж, ул. Цурюпы, здание канализационной насосной станции №26, ул. Цурюпы;

- Здание водопроводной насосной станции №9 и здание проходной водопроводной насосной станции №9;

- Здание канализационной насосной станции №25 расположенное по адресу г. Курск, ул. Широкая;

- Ул. Кирова,9: Административный корпус №1, Административный корпус №2, здание АДС, лаборатории и КИП, здание водопроводной насосной станции № 3, здание аварийно-диспетчерской службы;

- Здание проходной водозабора «Майский»;

- Здание проходной водозабора «Крутой лог»;

- Ул. Народная: бытовые помещения с теплой стоянкой, административно-бытовые помещения;

- Ул. Народная: административное здание;

- Здание лаборатории на Киевском водозаборе ур. «Горелый лес»;

- Здание главной канализационной насосной станции ур. «Солянка», ГНС;

- Здание канализационной насосной станции № 15, ул. Крайняя;

- Здание канализационной насосной станции № 19, ул. 2-я Орловская.

1.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным государственными (ГОСТ) и отраслевыми стандартами (ОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), техническим условиям (ТУ) и иным документам, устанавливающим требования к качеству данных работ.

1.4. «Исполнитель» осуществляет действия по исполнению предмета договора в интересах «Заказчика» на основании и в пределах прав и обязанностей, в т.ч. закрепленных за ним настоящим договором.

1.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего договора, считаются не выполненными.

1.6. Основанием  для  расчетов  между сторонами  является  акт  сдачи-приемки  работы  (услуг)  по договору, подписываемый  сторонами.

1.7. Работу,  не выполненную  в установленный  срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, «Заказчик» вправе не  принимать и  не оплачивать (полностью или частично).

2. Цена и оплата работ

2.1. Цена работ по настоящему договору составляет _______________ рублей, включая НДС - _________ рублей.

2.2. «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

3. Сроки  выполнения  работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ (услуг) определены сторонами:

Начало работ (услуг): ___________________ 20__ г.

Окончание  работ (услуг): ________________ 20__ г.

3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1 «Исполнитель» принимает на себя обязательство:

- выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором в соответствии с техническим регламентом;

- исполнять полученные в ходе работ указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего договора;

- гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору и регламенту;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- оформить и представить «Заказчику»  Акт на выполненные  работы;

- выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором;

- сообщать по требованию «Заказчика» все сведения о ходе выполнения его указаний;

- гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

4.2 «Исполнитель» вправе:

- самостоятельно устанавливать методы и способы для обеспечения успешного достижения целей;

- не приступать к работе, приостановить начатую работу, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора «Исполнителем», а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.3 «Заказчик» принимает на себя обязательство:

- в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать «Исполнителю» содействие в выполнении работы;

- сообщать «Исполнителю»  необходимую информацию по вопросам выполнения договора;

- принять результаты выполненные «Исполнителем» работы и оплатить их;

- выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

4.4. «Заказчик» вправе:

- отказаться (полностью или частично) от оказанных по настоящему договору услуг, при условии полного возмещения им «Исполнителю» понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством;

- отказаться (полностью или частично) от оплаты работ не соответствующих требованиям, установленным законодательством по определению качества работ или настоящим договором;

- применять к «Исполнителю» экономические санкции за нарушение гарантированного договором качества, в том числе осуществлять начисление неустойки и штрафов, указанных в пункте 5.2. настоящего договора;

- оплатить выполненные работы за минусом начисленных неустойки и штрафов, в случае нарушения договорных обязательств;

- если «Исполнитель» не приступает своевременно к исполнению заданий или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков;

- если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить «Исполнителю» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Исполнителем» в назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет «Исполнителя», а также потребовать возмещения убытков.

5. Ответственность сторон

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.2. «Исполнитель» при нарушении договорных обязательств уплачивает «Заказчику»:

- за невыполнение объемов работ, несоблюдение сроков их выполнения - неустойку согласно ГК РФ.

5.3. При неисполнении «Заказчиком» обязанности уплатить установленную цену, причитающуюся «Исполнителю» в связи с выполнением договора, «Исполнитель» имеет право на удержание в соответствии с гражданским законодательством РФ результата работ до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

5.4. Недостатки, допущенные «Исполнителем» при выполнении работ, устраняются им за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки.

5.5. Если недостатки работы, выявлены «Заказчиком», в разумный срок не были устранены, либо являются неустранимыми, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.6. Ни одна из Сторон не несет никакой ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.

5.7. Превышение «Исполнителем» объемов и стоимости работ, происшедшие по вине «Исполнителя», оплачиваются «Исполнителем»  за свой счет.

5.8. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего договора, от исполнения обязательств по настоящему договору в натуре.

5.9. В случаях, когда задание выполнено «Исполнителем» с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими качество работы или услуги, или с иными недостатками, которые делают работу или услугу не пригодными для обычного использования и за которые «Исполнитель» отвечает, «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Исполнителя»:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

«Исполнитель» вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением «Заказчику» причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работы или услуги в установленный «Заказчиком» разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.10. Условие договора об освобождении «Исполнителя» от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия «Исполнителя».

6. Сдача и приемка работ

6.1. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт на выполненные работы.

6.2. «Заказчик» обязан в срок ________________________________________________ осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом «Исполнителю».

6.3. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты «Исполнителем», обязан известить об этом «Исполнителем» в разумный срок после их обнаружения.

6.4. Если иное не предусмотрено договором, при уклонении «Заказчика» от принятия выполненной работы «Исполнитель» вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан «Заказчику», и при условии последующего двукратного предупреждения «Заказчика» продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся «Исполнителю» платежей, внести на имя «Заказчика» в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

6.5. Если уклонение «Заказчика» от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленной (переработанной или обработанной) вещи признается перешедшим к «Заказчику» в момент, когда передача вещи должна была состояться.

7. Форс-мажорные  обстоятельства

7.1. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, не позволяющих полностью или частично исполнить любой из сторон своих обязательства по настоящему  договору. Если эти обстоятельства прямо повлияют на выполнение настоящего договора, срок этой стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств неопределимой силы, с приложением соответствующих актов компетентных органов, если эти обстоятельства не являются общепризнанными.

7.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы производству работ был нанесен  значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 30-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указание новых сроков порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

7.4. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. Срок действия и порядок прекращения договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. «Заказчик» может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив «Исполнителю» часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения договора. «Заказчик» также обязан возместить «Исполнителю» убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

8.3. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения «Заказчику» убытков.

8.4. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.

8.5. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки «Заказчиком» работы, «Заказчик» вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

8.6. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.7. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

8.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.10. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

8.11. В случае появления дополнительных работ, не предусмотренных  настоящим договором, сроки окончания работ переносятся на время выполнения дополнительных работ (по согласованию с «Заказчиком»).

8.12. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1. Споры, возникающие между «Заказчиком» и «Исполнителем»  в процессе реализации настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров, при не достижении согласия - рассматриваются Арбитражным судом Курской области в установленном законом порядке.

9.2. При изменении законодательства или принятии соответствующих решений участниками договора, договор подлежит приведению в соответствие в месячный срок.

9.3. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

10 . Юридические  адреса  и  подписи  сторон

«Заказчик»		          	                                            		«Исполнитель»

МУП «Курскводоканал»						___________________________________

305000,  г. Курск, ул. Кирова, 9				            	___________________________________

ИНН 4629026667						 ___________________________________

КПП 463201001							___________________________________

р/с 40702810600520001493				             	___________________________________

ОАО Банк Москвы г. Москва	                              	             	___________________________________

БИК 044525219						               ___________________________________

Директор

______________________Н.А. Цуканов				______________________/_____________/

| Перечень услуг | Периодичность контроля Заказчиком | Периодичность обслуживания Исполнителем |
| --- | --- | --- |
| Регламент № 1 |
| Визуальный осмотр извещателей и устройств на предмет наличия на них механических повреждений, следов коррозии, температурной деформации пластмассовых деталей, удаление следов пыли, грязи, инородных предметов с корпуса и т.д. | ежедневно | ежемесячно |
| Регулировка чувствительности извещателей, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации | ежедневно | ежемесячно |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | еженедельно | ежемесячно |
| Контроль надежности механического крепления извещателей и устройств при необходимости восстановление надежности крепления | еженедельно | ежемесячно |
| Проверка работоспособности составных частей системы и коммутирующих устройств (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.), проверка программных установок | еженедельно | ежемесячно |
| Регламент № 2 |
| Визуальный осмотр внешнего состояния радиочастотных и силовых кабелей, контроль их электрических характеристик | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в 6 месяцев |
| Визуальный осмотр механических, штекерных соединений, паек, мест сращивания радиочастотных и силовых кабелей, ремонт окислившихся и ^механически ненадежных соединений | 1 раз в 6 месяцев | 1 раз в 6 месяцев |
| Полное тестирование обслуживаемой аппаратуры на предмет соответствия заданным техническим характеристикам и проверку ев работоспособности в комплексе | 1 раз в 1 год | 1 раз в 1 год |
| Полную проверку работоспособности системы пожарной сигнализации и емкости его батарей с контролем максимальной продолжительности работы системы при отключенных внешних источниках питания | 1 раз в 1 год | 1 раз в 1 год |
| Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в 1 год | 1 раз в 1 год |

Примечание. В случае ухудшения технических характеристик обслуживаемого оборудования, ложного срабатывания сигнализации проводится Регламент № 2.

«Заказчик»

Муниципальное унитарное предприятие
«Водоканал города Курска»

Директор____________Н.А.Цуканов

«Исполнитель»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДОГОВОР НA ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (УСЛУГ)

ОТ «     »                           20___	г.

Технический регламент

на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на объектах муниципального унитарного

предприятия «Водоканал города Курска»